NAPOTHERM

COMBI-CONNECT UNITS

Seria de module COMBY-CONNECT este destinata incalzirii si producerii apei calde menajere pentru cladiri rezidentiale (blocuri) cu 20 pana la 60 de apartamente.

Modulele din aceasta serie combina eficienta ridicata a transferului termic ce se realizeaza in schimbatoarele de caldura cu placi brazate cu un control avansat al parametrilor agentilor termici livrati astfel incat sa se asigure satisfacerea tuturor necesitatilor consumatorului la cel mai inalt grad de eficienta energetica, deci cu cele mai scazute cheltuieli de exploatare.

Contorizarea energiei termice, care se poate include optional in aceste module, asigura individualizarea consumurilor.

Modulele COMBI-CONNECT se fabrica in regim industrial, utilizand componente de ultima generatie, si se livreaza probate fabrica, gata pentru montaj (racordare) in instalatia clientului. Ele sunt realizate pentru montaj pe pardoseala, pe cadru metalic cu picioare reglabile.

Seria de module COMBI-CONNECT se produce in trei tipuri principale:

- COMBI-CONNECT D – pentru sursa de agent primar cu temperatura sub 900C si presiune pana la 6 bar, cu incalzire in racord direct (fara schimbator de caldura)

- COMI-CONNECT I6 – pentru sursa de agent primar cu temperatura sub 900C si presiune pana la 6 bar, cu incalzire in racord indirect (prin schimbator de caldura)

- COMBI-CONNECT I16 – pentru sursa de agent primar cu temperatura sub 1400C si presiune pana la 16 bar (retea de termoficare).

Toate cele trei tipuri se produc atat in varianta cu schimbatoare cu placi brazate cat si in varianta cu schimbatoare cu placi si garnituri.

Pentru detalii se vor consulta fisele tehnice specifice fiecarui tip din serie.